附件2

基础医学院优秀实验室评比评分细则

评审时按以下细化标准打分，扣分以单项分值为上限，不跨项扣分；存在“一票否决”情形的，直接取消评比资格。

- 环境整洁度（40分）

| 评分项目 | 具体要求 | 扣分标准 |
| --- | --- | --- |
| 实验台（8分） | 台面干净无污渍、无杂物堆放；实验仪器、试剂瓶摆放整齐有序，标签清晰、完整；实验结束后及时清理。 | 台面有明显污渍扣1-2分；杂物堆放杂乱扣1-2分；仪器试剂摆放无序、标签混乱扣1-3分；台面未及时清理1分。 |
| 地面与公共区域（8分） | 地面干净无垃圾、无积水、无油污；角落无卫生死角；无随意堆放物品；不存放和烧煮食物、饮食。 | 地面有垃圾、积水或油污扣1-2分；角落有卫生死角扣1-2分；随意堆放杂物扣1-2分；存放和烧煮食物、饮食扣1-2分。 |
| 试剂柜与危化品柜管理（10分） | 规范张贴实验室化学品清单，动态更新实验室化学品清单；试剂分类存放、标签清晰完整；试剂不得叠放；危化品柜按规定专柜储存并双人双锁管理；物品摆放整齐、无废弃物品。 | 缺少化学品清单扣1-2分；标签模糊、脱落扣1-2分；试剂叠放1分；危化品管理不规范扣2-3分；物品、过期试剂扣1-2分。 |
| 通风橱（6分） | 通风橱内干净无杂物；运行正常；通风橱内及下方禁止放置实验动物。 | 通风橱内有杂物扣1-2分；运行异常未处理扣2分；通风橱内及下方禁止放置实验动物扣2分。 |
| 废弃物（8分） | 实验废弃物（固体、液体）分类收集、规范处理、无堆积；正确粘贴危险废物标签及警示标识；回收符合环保及学校规定，有处理记录。 | 废弃物未分类收集扣1-2分；废弃物堆积1-2分；未正确粘贴危险废物标签及警示标识2-3分；无废弃物处理记录扣1分。 |

- 安全与规范（36分）

| 评分项目 | 具体要求 | 扣分标准 |
| --- | --- | --- |
| 仪器设备（10分） | 仪器设备摆放合理、标识清晰；定期维护保养并记录完整；使用后及时清洁归位；无闲置废弃仪器堆积。 | 仪器设备摆放不合理、标识缺失扣2分；无维护保养记录或记录不规范扣2-3分；使用后未清洁归位扣1-2分；闲置废弃仪器堆积扣2-3分。 |
| 操作规程（8分） | 实验操作规程、安全注意事项等张贴在明显位置；人员严格遵守操作规范；实验室信息牌信息完整规范。 | 未张贴操作规程或安全注意事项扣2分；存在违规操作行为扣2-3分；实验室信息牌信息不完整、不规范或扣2-3分。 |
| 安全保障（8分） | 消防器材、应急设备（如洗眼器）完好有效、摆放规范；安全通道畅通无堵塞；安全标识清晰准确；定期开展消防器材自查并记录。 | 消防器材、应急设备失效或摆放不当扣1-2分；安全通道堵塞扣1-2分；安全标识模糊、损坏或缺失扣1-2分；无消防自查记录或记录不全扣1-2分。 |
| 个人防护（4分） | 实验室人员须穿着质地合适的实验服；按需佩戴防护眼镜、防护手套、防护面罩等。 | 实验室人员未穿着质地合适的实验服扣1-2分；未按需佩戴防护眼镜、防护手套、防护面罩等扣1-2分。 |
| 气瓶（6分） | 合理固定；有状态牌；气体管路和气瓶连接正确。 | 气瓶未固定扣2分；无状态牌扣1-2分；气体管路和气瓶未连接扣2分。 |

- 管理与文化（24分）

| 评分项目 | 具体要求 | 扣分标准 |
| --- | --- | --- |
| 日常管理（10分） | 有明确的实验室值日排班表并有效执行；电子产品充电结束后及时断电。 | 无明确实验室值日排班表扣6分；有明确的值日排班表但未有效执行扣4分；电子产品充电结束后未及时断电扣4分。 |
| 日常表现（5分） | 结合学院实验室日常检查记录，近3个月内无多次卫生脏乱、存在安全隐患等问题。 | 日常检查有1次不合格记录扣1分，2次及以上扣3-5分；无不合格记录满分。 |
| 创新亮点（5分） | 在实验室环境优化、规范管理、安全保障等方面有创新做法（如自制收纳工具、制定个性化管理细则等），具有推广价值。 | 有1项实用创新做法（如自制收纳工具、个性化管理细则）得2-3分；有2项及以上或创新做法推广性强得4-5分；无创新做法得0-1分。 |
| 团队协作（4分） | 实验室成员精神面貌好，能主动介绍管理措施；全员积极参与整理工作，形成共同维护实验室环境的自觉意识。 | 实验室成员不能积极介绍管理措施扣1-2分；部分人员参与积极性低扣1-2分。 |

- 评审说明

- 1.本细则由学院评审小组统一执行，评比前需开展评审培训，确保打分标准一致；

- 2.现场评审时，评委需对照本细则逐项打分，填写《评审打分表》，注明扣分原因，必要时拍摄影像资料佐证；

- 3.最终得分=现场评审得分×80% + 日常检查记录得分×20%，得分保留小数点后1位，若得分相同，优先参考创新亮点项得分。

基础医学院优秀学习室评比评分细则

评审时按以下细化标准打分，扣分以单项分值为上限，不跨项扣分；存在“一票否决”情形的，直接取消评比资格。

- 规范整洁（45分）

| 评分项目 | 具体要求 | 扣分标准 |
| --- | --- | --- |
| 桌椅摆放（15分） | 桌椅整齐对齐；桌面干净整洁，无刻画、无污渍；书籍、文具等物品摆放有序。 | 桌椅摆放杂乱扣3-5分；桌面杂乱，有污渍扣3-5分，书籍、文具等物品摆放杂乱扣3-5分。 |
| 空间清洁（15分） | 地面、墙壁、门窗、水池干净整洁，无灰尘、无蛛网、无污渍、无乱贴乱画现象；墙角、桌下等隐蔽处无卫生死角。 | 地面、墙壁、门窗、水池脏乱，有油污、蛛网、乱贴乱画现象扣6-8分；墙角、桌下有卫生死角扣5-7分。 |
| 杂物处理（10分） | 垃圾及时清理，垃圾桶干净无异味，学习室内无杂物堆放。 | 垃圾未及时清理，垃圾桶有异味扣5分；学习室内杂物堆放扣5分。 |
| 环境优化（5分） | 照明、通风设施完好；室内空气清新。 | 照明、通风设施损坏，未及时报修扣1-3分；室内空气不清新扣1-2分。 |

- 安全有序（45分）

| 评分项目 | 具体要求 | 扣分标准 |
| --- | --- | --- |
| 制度落实（10分） | 学习室管理制度健全，明确使用规则和安全责任。 | 学习室管理制度不健全，未明确使用规则和安全责任扣8-10分。 |
| 用电安全（20分） | 严格遵守用电规范，无乱拉乱接电线、违规使用大功率电器等行为；电子产品充电结束后及时断电；插线板摆放规范，无超负荷用电、遮挡覆盖现象。 | 不遵守用电规范，乱拉乱接电线、违规使用大功率电器扣3-5分；电子产品充电结束后未及时断电扣5分；未按要求摆放插线板，超负荷用电、存在遮挡覆盖情况扣6-10分。 |
| 消防安全（10分） | 安全通道、应急出口畅通，无桌椅、杂物堵塞占用，应急疏散标识清晰完整、无损坏。 | 安全通道、应急出口未保持畅通，被桌椅、杂物堵塞占用扣3-5分，应急疏散标识不清晰完整、损坏扣3-5分。 |
| 文明使用（5分） | 遵守学习纪律，保持安静，无喧哗、打闹、外放声音、接打电话不降噪等不文明行为。 | 不遵守学习纪律，存在喧哗、打闹、外放声音、接打电话不降噪等不文明行为扣3-5分。 |

- 附加项（10分）

| 评分项目 | 具体要求 | 扣分标准 |
| --- | --- | --- |
| 设施与物品管理（3分） | 自觉爱护公共设施，无损坏、私拆行为；发现故障及时上报。 | 不爱护公共设施，存在损坏、私拆行为扣1-2分，发现故障未及时上报扣1分。 |
| 节能环保（4分） | 离开时及时关闭电器，杜绝长明灯、长待机，节约用水，无浪费行为；无学习室门开无人的现象。 | 离开时未及时关闭电器，存在长明灯、长待机，不节约用水等浪费行为扣2分；存在学习室门开无人的现象扣2分。 |
| 特殊区域管理（3分） | 若设饮水区、储物区，需保持区域整洁，饮水设备定期清洁无积水，储物区物品分类摆放，不存放违规物品。 | 饮水区、储物区未保持区域整洁，饮水设备未定期清洁有积水扣1分，储物区物品未分类摆放，存放违规物品扣1-2分。 |

- 评审说明

- 1.本细则由学院评审小组统一执行，评比前需开展评审培训，确保打分标准一致；

- 2.现场评审时，评委需对照本细则逐项打分，填写《评审打分表》，注明扣分原因，必要时拍摄影像资料佐证；

- 3.最终得分=现场评审得分×80% + 日常检查记录得分×20%，得分保留小数点后1位，若得分相同，优先参考附加项得分。